## VENTILATION
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
Numéro du projet : XXX-XX-XXXX
VENTILATION
SYSTÈMES |  | ÉQUIPEMENTS
IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION MAXIMO | LOCAL (localisation de l'équipement) | ÉTIQUETTE MANQUANTE | À CRÉÉ DANS MAXIMO | STATUT | RÉFÉRENCE UM ET NUMÉRO DU PROJET | COMMENTAIRES
???-SY1-A1E1 | Système d'alimention et d'évacuation (niveau 0) | VENT-CEN-XXX | XXX-0515 |  | x |  |  | Ventilateur centrifuge
|  | MOTE-ELE-XXX | XXX-0515 |  |  |  |  | Moteur électrique
|  | SERP-AIR-XXX | XXX-0515 |  |  |  |  | Serpentin de refroidissement
|  | CAIS-FIL-XXX | XXX-0515 |  |  |  |  | Caisson de filtration (merv 8)
???-??-SY?? | Système de traitement d'air frais 100% alimentant XXXXXX | XXXX-XXX-XXXX | XXX-XXXX |  | x |  |  | XXXXXX

## PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
Numéro du projet : XXX-XX-XXXX
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
SYSTÈMES |  | ÉQUIPEMENTS
IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION MAXIMO | LOCAL (localisation de l'équipement) | ÉTIQUETTE MANQUANTE | À CRÉÉ DANS MAXIMO | STATUT ACTIF | RÉFÉRENCE UM ET NUMÉRO DU PROJET | COMMENTAIRES
XXX-RU1 | Réseau d'eau mitigée pour douches d'urgence | DOUC-URG-XXX | XXX-XXXX |  |  |  |  | Douche d'urgence
XXX-SC1 | Système de distribution d'eau de chauffage | SOUP-CON-XXXX | XXX-XXXX |  |  |  |  | Soupape de contrôle (chauffage périphérique)
XXX-RE1 | Réseau d'eau froide domestique | ANTI-REF-XXX | XXX-XXXX |  |  |  |  | Dispositif anti-refoulement

## LÉGENDE (hidden)
LÉGENDE POUR MODIFICATION DANS MAXIMO:
ÉQUIPEMENT À SUPPRIMER DANS MAXIMO.
ÉQUIPEMENT AVEC LE MAUVAIS ''PARENT OU EMPLACEMENT'' À VALIDER.
ÉQUIPEMENT À CRÉÉ DANS MAXIMO.
DEMANDE DE VIA À LA HAUTE TENSION ENTRÉE DANS LE TABLEAU.
SYSTÈME ACTIF EN ATTENTE POUR MODIFICATION.
SUIVRE POUR METTRE INACTIF

## Tableau NE PAS EFFACER (hidden)
BROUILLON
ACTIF
INACTIF

## ÉQUIPEMENTS DÉMANTELÉS
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
Numéro du projet : XXX-XX-XXXX
ÉQUIPEMENTS DÉMANTELÉS
SYSTÈMES |  | ÉQUIPEMENTS
IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION MAXIMO | LOCAL | ÉTIQUETTE MANQUANTE | À CRÉÉ DANS MAXIMO | STATUT ACTIF | RÉFÉRENCE UM ET NUMÉRO DU PROJET | COMMENTAIRES
XXX-SY??-E? | Système d'évacuation d'air | XXXX-XXX-XXXX | XXX-XXXX | ü | ü | BROUILLON | UM-XXX | XXXXXXX
XXX-SC1 | Système de distribution d'eau de chauffage | XXXX-XXX-XXX | XXX-XXXX |  |  |  |  | XXXXXXX