## 1-Tableau équipements
TABLEAU DES ÉQUIPEMENTS
No. 1 Laboratoire XXXX (ou secteur)
Secteur :
Chercheur :
Rempli par :
Date d'émission :
Date de révision :
DESCRIPTION | [5 empty] | LOCALISATION | [7 empty] | DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS (en mm) | [7 empty] | RACCORDEMENT AUX SERVICES | [18 empty] | COMMENTAIRES
No. | Nom de l'équipement | Statut | Modèle | Qté | Code | Local actuel | Emplacement souhaité | Poids supérieur à 200 lbs/pi lin | Mobile ou fixe | Proximité souhaitée | Émet vibration ou sensible vibration | Très bruyant | Fréquence utilisation | Dimensions |  |  | Dégagements |  |  |  |  | Électricité | [7 empty] | Plomberie/Eau |  |  |  |  | Plomberie/Gaz |  |  |  | Ventilation
[14 empty] | Largeur | Profondeur | Hauteur | Gauche | Droite | Avant | Arrière | Au-dessus | Urgence | UPS (par UL) | Voltage (V), Phase (P) | Si 240V, 120V ou 208V? | Ampérage (A) | Raccord direct | Type de prise (voir légende) | Raccord Ethernet | Chaude | Froide | Distillée | Mitigée | Drain | Vacuum | Air comprimé | Gaz | Distance max. gaz | Captation | Dég. chaleur (BTU/heure)
1001 | EXEMPLE : Hotte chimique | À acquérir | N/d | 1 | EE | N/A | Plancher | Non | Fixe | 1005 | Non | Non | 1 | 1500 | 760 | 2000 | 300 | 300 | 915 | 0 | 0 | Non | Non |  | N/A |  | Non | N/A | Non | Oui | Oui | Non | Non | Comptoir | Non | Oui | Propane | Non | Oui
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
H
L
P
N/A n'est pas français. Est-ce qu'on veut dire "sans objet"? Si oui, "S. O.". Si on veut dire "non disponble" : ND
Note on D11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : À acquérir Existant
Note on G11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : EE : fourni et installé par l'entrepreneur PE : fourni par le propriétaire (UL) et installé par l'entrepreneur PP : fourni et installé par le propriétaire (UL)
Note on I11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Plancher Paillasse Sous paillasse Mur Plafond Dans une hotte
Note on L11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Inscrire soit : - numéro d'un autre équipement - secteur du laboratoire
Note on O11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 1-Dans laboratoire 2-Même étage 3-Niveau 00 (utilisation quelques fois par année)
Note on AA12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si appareil à 240V, indiquer si l'appareil peut être alimenté à 120V ou 208V (sur plaque signalétique)
Note on AJ12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Drain de plancher Drain de comptoir
Note on AM12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Propane Azote CO2 Gaz naturel Autre
Note on AN12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Indiquer si l'appareil doit être à une distance maximal du gaz

## LÉGENDE PRISES
Souvent inscrit sur la fiche :

## 2-Entreposage
ENTREPOSAGE REQUIS
No 1 Laboratoire XXXX (ou secteur)
Secteur :
Chercheur :
Rempli par :
Date d'émission :
Date de révision :
Entreposage / inscrire superficie au plancher en m² / superficie de tablette en mètres linéaires
|  |  | Proximité (même plancher) | [5 empty] | Centralisé (niveau 00)
Description entreposage (par type générique) | Plancher | Tablette 750 mm profondeur | Rangement | Walk-in réfrigéré 10 °C | Walk-in réfrigéré 4 °C | Walk-in réfrigéré -4 à 4 °C | Walk-in réfrigéré -20 °C | Autre (à préciser) | Rangement | Walk-in réfrigéré 10 °C | Walk-in réfrigéré 4 °C | Walk-in réfrigéré -4 à 4 °C | Walk-in réfrigéré -20 °C | Autre (à préciser) | Commentaires
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0